|  |  |
| --- | --- |
| SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH ĐỒNG NAI**THANH TRA**Số: 36/KL-TTra | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc***Đồng Nai, ngày 03 tháng 4 năm 2017* |

**KẾT LUẬN THANH TRA CHUYÊN NGÀNH**

**Về an toàn bức xạ và đo lường**

**Quyết định số 29/QĐ-TTra ngày 01/3/2017**

Căn cứ Điều 55 Luật Thanh tra năm 2010;

Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày /3/2017 của Trưởng đoàn thanh tra theo Quyết định thanh tra số 29/QĐ-SKHCN ngày 01/3/2017 của Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai về việc thanh tra chuyên ngành về an toàn bức xạ và đo lường trong khám chữa bệnh;

Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai kết luận như sau:

**1. Khái quát chung:**

Đối tượng thanh tra theo quyết định gồm 13 cơ sở y tế, trong đó 13 đơn vị đều là cơ sở y tế tư nhân. Các cơ sở được thanh tra có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy phép hành nghề khám chữa bệnh, Giấy phép tiến hành công việc bức xạ và các loại giấy tờ khác theo quy định.

**2. Kết quả thanh tra:**

 Từ ngày 02/3 đến ngày 16/3/2017, Đoàn thanh tra đã tiến hành thực hiện thanh tra đối với 13 đối tượng thanh tra .

Các nội dung đã tiến hành thanh tra: Việc chấp hành các quy định pháp luật đảm bảo an toàn bức xạ trong sử dụng thiết bị X-quang y tế và chấp hành pháp luật đo lường kiểm định phương tiện đo nhóm 2.

- Thiết bị bức xạ y tế đã kiểm tra:25, trong đó có giấy phép sử dụng 23, 01 bị hư hỏng chờ sửa chữa và 01 mới đã thực hiện khai báo và tiến hành thủ tục xin giấy phép sử dụng.

- Phương tiện đo nhóm 2 đã kiểm tra:

 - Tổng số phương tiện đo nhóm 2 đã kiểm tra: 87, trong đó

+ Công ty TNHH Y Công Minh: 06

+ Công ty TNHH phòng khám đa khoa An Bình NaSa: 06

+ Công ty TNHH phòng khám đa khoa Hoàng Anh Đức: 06

+ Công ty TNHH MTV Thiền Tâm: 02

+ Công ty TNHH phòng khám đa khoa Tân Long: 06

+ Công ty TNHH phòng khám đa khoa Dân Y: 10

+ Công ty TNHH nha khoa Sài Gòn B.H: 03

+ Công ty TNHH phòng khám đa khoa Tam Đức: 08

+ Công ty TNHH phòng khám đa khoa Sinh Hậu: 13

+ Công ty TNHH phòng khám đa khoa Nguyễn An Phúc: 10

+ Công ty TNHH Xây dựng - Y tế Tâm An: 11

+ Công ty TNHH phòng khám đa khoa Ái Nghĩa Biên Hòa: 06

- Số phương tiện đo nhóm 2 còn thời hạn kiểm định: 79

- Số phương tiện đo nhóm 2 chưa thực hiện kiểm định: 08, trong đó 06 phương tiện đo nhóm 2 của công ty TNHH phòng khám đa khoa Tân Long chưa thực hiện kiểm định vì cơ sở mới hoạt động nên chưa biết quy định về kiểm định phương tiện đo nhóm 2, 02 phương tiện đo nhóm 2 của công ty TNHH phòng khám đa khoa Dân Y bị hư hỏng đang chờ sửa chữa.

**3. Kết luận**

13 đơn vị được thanh tra đã chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn bức xạ và đo lường trong khám, chữa bệnh.

**4. Các yêu cầu, kiến nghị:**

Các đối tượng thanh tra:

- Công ty TNHH phòng khám đa khoa Tân Long thực hiện kiểm định đầy đủ các phương tiện đo nhóm 2 trước khi đưa vào sử dụng.

- Thực hiện gia hạn giấy phép sử dụng thiết bị X-quang định kỳ theo quy định.

- Gửi nhân viên bức xạ đào tạo lại kiến thức an toàn bức xạ và thực hiện gia hạn chứng chỉ nhân viên bức xạ.

- Công ty TNHH phòng khám đa khoa Sinh Hậu thực hiện thủ tục cấp lại hoặc sửa đổi giấy phép sử dụng thiết bị X-quang do cấu trúc phòng đặt máy X-quang đã có sự thay đổi.

- Công ty TNHH phòng khám đa khoa Dân Y thực hiện kiểm định lại phương tiện đo nhóm 2 khi sửa chữa xong mới được đưa vào sử dụng.

- Thực hiện qui định pháp luật báo cáo thực trạng an toàn bức xạ định kỳ hàng năm trong tháng 11 cho Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***- Các cơ sở được thanh tra; - Thanh tra Bộ;- Thanh tra tỉnh;- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở;- Lưu: VT, TTrTTr394-KLTT26ATBX \10b | **CHÁNH THANH TRA****Lâm Sơn Hà** |